竞争性磋商文件

- 项目编号：XYCS-人民法院-20251015

- 项目名称:盱眙县人民法院无线网络覆盖服务租赁项目

采 购 人：盱眙县人民法院

二○二五年九月二十五日

目   录

第一章   磋商文件

一、磋商邀请

二、供应商须知

三、合同格式及条款

四、项目采购需求

第二章    响应文件格式

一、磋商函

二、报价明细表

三、技术规格响应偏离表

四、服务承诺

五、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

六、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

七、示范格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

项目概况

盱眙县人民法院无线网络覆盖服务租赁项目的潜在供应商应在盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪盱眙分公司获取采购文件，并于2025年10月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XYCS-人民法院-20251015

项目名称：盱眙县人民法院无线网络覆盖服务租赁项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算：8.4万元。

最高限价：8.4万元。

采购需求：办公楼无线网络覆盖服务租赁。

合同履行期限：合同签订并正式交付使用后三年。

本项目（否）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.申请人的资格要求：

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照示范格式四要求）；

（2）提供有效期内的营业执照。

（3）法定代表人资格证明或授权委托书。

（4）承诺书（格式按照示范格式三要求）

3.本项目的特定资格要求：

本次项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二部分“供应商须知”第 24.3.3 项。

- 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业

#### 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输业

- 三、获取采购文件

时间：2025年9月25日至2025年10月9日（每天上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

方式：线上报名（邮箱号：1311139272@qq.com；电话、微信同号：17766119192）。报名时需提供法人代表授权委托书复印件；被委托人身份证明复印件（需注明报名人联系方式）；营业执照复印件。

售价：200元

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月15日9点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 五、开启

时间：2025年10月15日9点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目不收取磋商保证金，履约保证金:无。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：盱眙县人民法院

地    址：盱眙县人民法院

电    话：许可  18932307116

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地　　址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：顾军17766119192

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：许可  18932307116

第二部分    供应商须知

友情提醒:磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2咨询费

本次代理费由成交供应商支付，人民币壹仟元整，由中标人领取中标通知书时交纳给代理公司，此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

- 响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商截止时间十日前以书面形式通知采购人，采购人对磋商截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网（http://www.jszehao.com）进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第二章“响应文件格式”要求）:

10.1.1磋商函

10.1.2磋商报价

10.1.3拟委派的项目负责人及项目组成员配备表

10.1.4项目服务方案

10.1.5服务承诺及合理化建议

10.1.6资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件；

10.1.7最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件。

10.1.8磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

10.1.9示范格式

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此磋商供应商的报价包含文件所要求的可能发生的技术服务、心理咨询、人员培训、人员保险等相关税费、人工工资等其他有关的所有费用。成交后不得以任何理由要求追加任何费用。

11.2采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.3本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本次项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商，采购人或代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，响应文件须胶装成册。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、磋商供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购人或代理机构将拒绝接收。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。

五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。

20.磋商小组

20.1采购人或代理机构根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1磋商开始前，由采购人或代理机构对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.3磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件。

23.4磋商供应商授权委托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书。

21.5由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价。

21.8在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备资格。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上同意。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其磋商保证金将被没收

22.3.无效响应文件条款：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资质要求的；

（3）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.4出现下列情形之一的，采购人或者采购中心应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，可以与两家磋商供应商进行磋商。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件进行澄清。磋商供应商应派法定代表人或其授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其授权委托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商货物、服务的最终报价；

（2）货物、服务的质量、性能、技术参数响应；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3评标办法

24.3.1本次项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.3.2综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准）。

24.3.3政策功能落实：

（一）小微型企业价格扣除

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）联合体及分包

（1）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

（四）残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中编入加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（六）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

各磋商供应商若为小型或微型企业，必须提供书面承诺及相关材料（详见示范格式）。

24.3.4在满足磋商文件要求的条件下，磋商小组将按第24.2及24.3条所列各项因素对磋商供应商及其供应货物、服务进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务综合评审后按得分由高到低来确定,并推荐出1名成交候选人。

具体评标分值如下：（100分）

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（最终评标基准价/最终投标报价）×30分。 |
| 技术方案 | 7 | 1、总体方案：包括但不限于项目背景、需求分析、整体方案设计、详细设计等。针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得7分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |
|  | 7 | 2.售后服务方案：方案具体包括解决故障时间、提供巡检、免费质保期后的费用收取、备机提供情况、承诺供货时间等情况。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得7分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |
|  | 7 | 3.项目应急措施：投标人针对本项目提供的应急方案，包括但不限于设备故障应急处置、数据异常应急处置、保障措施等。 针对上述要求，方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性的，得7分；方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般的，得5分；方案内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得3分；未提供不得分。 |
|  | 4 | 4.售后服务 投标人能够书面承诺做到完成施工后，确保7*24小时的故障响应模式，做到0.5小时内响应，1小时内到达故障现场，一般故障2小时内排除，重大故障6小时内排除得4分；不承诺，不得分。 |
| 项目团队 | 9 | 1、项目经理同时具备一级建造师、高级网络规划设计师、通信工程师、网络工程师，全部提供得4分，少1项不得分；2、项目组成员具有CISP注册信息安全工程师、华为HCIA、信息系统项目管理师、低压电工证、通信工程师中级--传输与接入（无线）提供1个得一分最高5分。 |
| 项目业绩 | 6 | ## 提供自2022年以来承担过类似无线覆盖项目的成功案例，每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（需提供合同复印件并加盖公章） |
| 技术参数 | 30 | 投标人所投产品技术参数，完全满足招标文件要求得30分。其中标注“★”部分需提供证明材料（产品功能截图或检测报告）复印件加盖投标人公章，每有一项负偏离扣2分；其他有一项不满足扣1分，扣完为止。 |

24.4磋商结束后，成交结果将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网（http://www.jszehao.com）公告。

24.5成交候选人在公告期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.质疑处理

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，县政府采购监管部门有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。供应商须以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的格式须按照国家财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，格式详见，否则，采购人不予受理。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金

32.1本项目不收取履约保证金。

32.2如果成交人没有按照29条或30条的规定去做，采购人或代理机构将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新磋商。

第三部分  合同格式及条款

（一）采购合同主要条款

| 付款方式 | 合同签订后30日内付合同总金额的40%，项目完成交付使用后支付合同总金额的60%。付款时成交供应商须提供正规发票（因发票材料不完整、不规范等问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。 |
| --- | --- |
| 履约时间 | 合同签订并正式交付使用后三年。 |
| 履约地点 | 盱眙县人民法院指定地点。 |

（二）合同格式（仅作参考）

买方：

卖方：

经政府采购，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件

下列关于淮安市盱眙县政府采购（项目编号）磋商文件及响应文件等是构成本合同不可分割的部分：

（1）卖方提交的响应文件；

（2）成交通知书；

（3）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为________元人民币。

5、付款条件

6、履约时间和地点

履约时间：

履约地点：

7、质量保证和售后服务

8、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时财政监管部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

9、合同生效及其它

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方、代理机构各执二份。

10、…………………………………

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

- 项目采购需求

- 一、租赁清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 网关设备 | - 智能运维支持：OMCI/Web UI/TR069 管理，呼叫仿真，内/外线测试，PPPoE/DHCP 仿真测试，配合NCE支持，远程管理维护，近端装维助手 APP**管理，用户手机 APP**管理支持：安装指引， 网络拓扑可视化，一键体检，Wi-Fi 配置，黑名单、上网控制； - ★三层特性支持：PPPoE Client/静态 IP/DHCP Server/DHCP Client，IPv6/DHCPv6 Server/DHCPv6 Client，DDNS/DNS，静态路由，NAT/NAPT/静态一对一的地址转换功能，DMZ/Port Mapping/Port Trigger，ALG/UPnP/ARP； - 语音：支持 SIP/H.248，支持 G.711A/u ，G.722 ，G.729，支持 T.38/透传方式； - VPN支持：L2TP VPN，VXLAN 隧道，IPSec 加密； - QoS支持：以太端口限速，802.1p 优先级，SP/WRR/SP+WRR，广播报文速率限制； - ★二层管理支持：VLAN 管理，MAC Bridge 管理，环路检测，DHCP Option82，PITP，BPDU 透传； - ★组播支持：IGMP v2/v3 snooping，IGMP proxy，MLDv1/MLDv2 snooping，组播仿真，GPON 互通组播； - ★安全支持：SPI 防火墙，IPv4/IPv6 防火墙，防 DoS 攻击，MAC/IP/URL 地址过滤，静态 MAC 地址绑定，支持本地 Portal 认证，支持免认证白名单，支持仿冒 AP 检测与反制，支持 Wi-Fi 防暴力破解，支持场景化配置，支持 LTE Dongle，支持基于应用的行为管理； | 台 | 11 |
| - 2 | 面板AP设备 | - 支持 Wi-Fi 7，160MHz 频宽 - 空口资源智能调度，单个从 FTTR 64 并发连接 - ★网络中 VIP 用户，Wi-Fi 带宽智能调度，网络体验优先保障 - 支持 Wi-Fi 无缝漫游，50ms 切换时延 - 光电复合缆为从 FTTR 远端供电，免本地取电 - 高效稳定，强抗干扰、覆盖广 - ★Wi-Fi 规格：支持协议 IEEE 802.11 ax/be (2.4GHz&5GHz) ，MIMO 2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz) ，天线增益 全向：5dBi、 高密：6dBi ，空口速率 688 Mbps (2.4GHz) 、2882 Mbps (5GHz) ，最大发射功率 23dBm ，频宽 20/40/80/160MHzOptiXstar B671-S2 Datasheet ，其他 4096-QAM，WPA3，DL MU MIMO ，最大接入用户数 128 - ★接口参数支持：光接口 传输速率（对称）：下行 2.488Gbit/s，上行 2.488Gbit/s ；传输速率（非对称）：下行 2.488Gbit/s，上行 1.244Gbit/s 和主设备配套，即插即用 ； - 千兆以太口支持：MAC 地址限制 、MAC 地址学习 、支持 10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s 自适 - 配合交换机，实现企业全光 Wi-Fi 覆盖。光纤无电磁干扰，低时延 ； 主FTTR 与从FTTR 自动组网，即插即用；Wi-Fi 配置自动同步；主 FTTR 内 Wi-Fi 信道自动选择；主FTTR 内 Wi-Fi 主动漫游（ 802.11k/802.11v ）；漫游切换时延 50ms； - 智能互联支持：上行方式：光纤或以太网上行 ；工作模式：桥接模式； - O&M支持：Web UI，软件双备份和回滚； | 台 | 48 |
| - 3 | 上网行为管理 | 1）★硬件：接口数量：≥5个千兆电口、≥2个Combo口、≥1个Console口、≥2个USB端口；标准1U设备；配备单电源；内置512GB固态硬盘。（提供产品功能界面截图或产品彩页证明加盖投标单位公章）。 2）工作模式：支持网桥、网关、旁路模式；支持路由、网桥、旁路分析的混合模式。（提供该功能相应的系统截图及该功能文字描述加盖投标单位公章） 3）★应用协议识别： 1、支持常用协议总量大于1200种：支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议---Web视频---土豆、网络游戏---移动游戏等；支持国内各类常见协议>=1000种，其中大型游戏>=300种，移动APP应用>=30种（将持续新增至>=200种移动APP应用），现网协议识别率 >= 95%。（提供功能界面截图并加盖公章） 2、支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术：对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别；可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载；支持“迅雷增强识别”，大幅度改进对迅雷加密流量识别；支持“P2P智能识别”，大幅度改进P2P加密协议识别；协议精细分类且必须包含：移动浏览器（如iPhone手机上网）、应用商店（如安卓市场、手机报等）、云服务、网络支付（招商银行、兴业银行等）、移动游戏（手机游戏、iPad游戏）。（提供功能界面截图并加盖公章） 4）智能路由：支持基于5元组条件、域名条件、应用协议条件、应用分类（P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和普通HTTP流量）条件、DSCP标签条件、组合策略条件、应用应用群组（自定义群组对象）条件对流量做路由牵引分流。 5）★负载均衡： 支持不小于512-2000个出口线路负载；支持基于（源IP、目的IP、源和目的IP、四元组、空闲带宽）、域名、应用协议、（应用、域名混合模式）、对象库的负载均衡；支持基于最大带宽负载，线路流量达到阈值后切换至其他线路；支持负载均衡策略的生效时间设置。（提供功能界面截图并加盖公章） 6）★流量控制：支持基于IP五元组、VLAN、会话首包、应用协议和应用协议群组、域名、对象库的流量控制；支持检测并控制网关“一拖N”行为功能，基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作：流量控制和HTTP管控；支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置。（提供功能界面截图并加盖公章） 7）★流量镜像：支持基于IP五元组、VLAN、应用协议、协议群组、域名和URL的流量镜像；支持端口镜像只镜像会话前N个包功能；支持基于时间的流量镜像调度。（提供功能界面截图并加盖公章） 8）支持认证网关功能：支持IPv4、IPv6的认证；支持外置Portal、短信、微信、钉钉、Radius等认证方式；支持记录MAC功能，用户认证后记录MAC，记录下的MAC可以在指定时间内免登录；在本地认证时，可以将用户分组，并可以对不同的组做不同的策略；支持设置免认证登录名单；支持设置黑名单；支持跨三层MAC获取和绑定；支持HTTPS访问时可重定向到WEB认证页面。 9）★业务级质量测量：支持对每条会话监测客户时延（设备到客户端的网络时延），服务时延（设备到服务器的网络时延），应用时延（会话上下行首包时间差）的指标测量；支持每IP用户的实时连接应用、每IP用户对端服务应用的质量监测；支持基于五元组、应用、域名进行业务质量分析；支持会话级别的上下行流量查询；支持会话级别的丢包率和重传率查询。（提供功能界面截图并加盖公章） 10）★实时行为分析：支持实时显示IP用户画像信息（按IP进行用户画像，关联MAC、移动终端、流量大小、连接数、应用协议、连接信息、对端服务信息、虚拟身份等信息进行关联）；支持实时显示应用协议画像信息（按协议进行协议画像，关联协议访问的流量趋势，访问IP用户，连接排名，流量大小，连接数节点信息等进行关联分析和展示）。（提供功能界面截图并加盖公章） 11）★威胁情报：系统内置数字货币、C&C节点、APT攻击、网站后门、钓鱼网址、僵尸网络等16种威胁情报，针对网络异常行为进行检测分析；支持一键监测和一键阻断、支持对威胁情报的命中监测，支持查看情报命中趋势、情报类型命中分布、以及源IP、目的IP、源MAC等信息；支持对按照威胁情报类型，对命中情报的会话进行自动阻断；支持白名单功能，加入白名单的IP和域名，不会命中情报，不会做相应的阻断等动作；情报库支持在线自动同步，支持离线上传。（提供功能界面截图并加盖公章） 12）告警功能：支持基于策略的告警功能，可根据定义监控对象阈值，实时向外告警；支持检测系统告警，如CPU、授权、总连接数、总IP数等；支持检测网卡告警，如任意或指定网卡状态、流入/流出速率等；支持检测WAN线路告警，如任意或指定WAN线路的流入/流出速率、状态变化、心跳时延等；支持检测内网IP告警，如任意IP的连接数和会话应用；支持检测应用协议告警，如指定应用协议的上、下行流量速率；支持针对各接口Ping检测功能，根据检测时延设置阈值，实时向外告警；告警发送方式支持微信公众号、企业微信、邮箱、钉钉等。 13）★日志审计：支持以SYSLOG格式向第三方设备输出日志，输出日志内容有：URL访问、QQ登陆退出事件，MSN登陆事件，DNS查询事件，POP3登陆事件，淘宝登录账号、新浪微博账号、腾讯微博账号登录事件、微信ID发现事件等日志；支持向第三方系统输出会话日志（日志信息包含如：IP五元组、会话起始和结束时间、应用协议标识和上下行应用流量）；支持全量记录会话、URL、DNS会话、威胁情报命中日志；支持按照应用协议、URL关键字、端口号、运营商等信息进行检索和查询，快速定位业务劣化原因；TOP域名统计，可以统计时间段内域名访问排名、统计时间段内单IP的访问域名排名。（提供功能界面截图并加盖公章） 14）流量统计分析：支持提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表；支持提供最近10分钟流量、累计流量、并发连接数统计图表；支持实时显示各协议组的当前速率、连接数等统计信息，自动刷新；支持显示最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表；支持对IP对应的身份信息，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号、微博帐号等；支持TOP连接排序，可以指定应用和IP条件进行IP（内网IP和外网IP均可）连接数排名统计，以快速定位攻击或被攻击IP；支持自动区分会话源目功能； 15）★多线路承载：支持虚拟LAN接口和WAN线路最大支持>512-2000个。（提供功能界面截图并加盖公章） 16）★IPv6流量：支持对IPv6 2～7层流量的识别能力，特别是针对第7层的应用识16）★IPv6流量别能力，能够识别主要应用协议；支持对IPv6的流量控制，对流量进行放行、阻断、通道限速等；支持对IPv6路由，可以对IPV6的流量做路由策略；支持IPv6到IPv4的映射，将IPv6的公网IP与内网IPv4的服务器做映射；支持旁路或串接模式下，深度分析DHCPV6数据包，找到IP和MAC的对应关系，显示用户真实MAC；支持IPv6地址属性识别，可以显示IPv6地址账号信息，以及进行限速。（提供功能界面截图并加盖公章） 17）★会话日志本地留存：支持全量记录会话日志、全量记录URL日志全量DNS会话日志、记录虚拟身份（微信ID、QQ号）等信息、记录威胁情报命中日志等，且满足180日本地留存需求。支持按照应用协议、URL关键字、端口号、运营商等信息进行检索和查询、记录统计时间段内单IP的流量趋势、协议流量排名、连接数趋势。（提供功能界面截图并加盖公章） 18）DNS管控：可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制、域名控制方式支持阻断、劫持和重定向和QPS限制，可以对DNS QPS做限制、可以在一条策略里做总限制、同时对单IP再做一个子项限制、可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的QPS速率做总量控制和单IP控制、支持策略“启用”和禁用功能。 19）SD-WAN:支持自研隧道接入和承载方式、支持IPsec、L2TP、GRE接入和承载方式、SD-WAN线路支持主备承载线路，主承载线路故障时及时切换到备线、分段路由支持Keepalive机制，动态感知整条SR路径的可用性，一旦中间节点（SR POP）异常，将自动切换至可用路径，保障业务不中断。 | 台 | 1 |
| - 4 | 网络 | 网络需满足千兆带宽，实现网络无感知切换，保证网络会话连续不中断。 | 条 | 11 |

第二章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二○二五年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

（采购人名称）：

关于       采购项目（项目编号:       ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （磋商服务商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）       元（RMB￥           元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的采购需求。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我们成交，为执行合同，我们将按照服务商须知第32条要求提交履约保证金。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在“合同主要条款”中规定的时间内完成设计服务并通过审核。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

磋商服务商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（授权委托人）签字:               职务:

日期:       年     月     日

注:请磋商服务商另准备两份加盖公章的空白磋商函，以备最终报价用，未加盖公章的最终报价将不予认可。

二、报价一览表

单位:人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 按租赁价格报价。 |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |

磋商服务商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：2025年　月　日

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，服务商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、技术规格响应偏离表

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 如提供证明材料的，请注明证明材料的具体页码。 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期:      年  月  日

四、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖公章）

五、磋商供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

六、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购单位）    ：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：  年  月  日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加盱眙县人民法院组织的项目名称（项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

### 示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

### 示范格式五

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （公章）

法定代表人:    （签章或签字）

日期:        年      月      日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：